# Техническое задание на обследование здания

Рабочий образец для технического заказчика. Не является утвержденной формой ГОСТ. Адаптируйте поля к цели, объекту и условиям договора. Подсказки в квадратных скобках замените своими сведениями.

Заказчик: ____________________    Исполнитель: ____________________
Основание / договор: ____________________    Дата: ____________________

| Раздел | Содержание / заполнение |
| --- | --- |
| Объект | [наименование, адрес, литера/корпус, кадастровый номер, назначение, этажность, площадь, строительный объём, год постройки] Заполняется: __________________________________________________ |
| Стороны | [заказчик, технический заказчик, ответственные лица и контакты от эксплуатации; исполнитель определяется по договору] Заполняется: __________________________________________________ |
| Основание | [договор, закупочная процедура, предписание надзорного органа, решение собственника о реконструкции] Заполняется: __________________________________________________ |
| Цель обследования | [решение, которое принимается по результатам: размещение оборудования, капитальный ремонт, реконструкция, устранение дефектов, сделка] Заполняется: __________________________________________________ |
| Границы и объём | [корпус, оси, этажи, конкретные конструкции; сплошное или выборочное обследование; что исключено из объёма] Заполняется: __________________________________________________ |
| Исходная документация | [разделы КЖ/КМ/КД, исполнительная документация, техпаспорт, поэтажные планы, геоподоснова, материалы изысканий, прошлые заключения; отметить отсутствующее] Заполняется: __________________________________________________ |
| Задачи по строительным конструкциям | [выявление дефектов и повреждений, определение фактических характеристик материалов, оценка несущей способности, категория технического состояния обследованных конструкций] Заполняется: __________________________________________________ |
| Инженерные системы | [включаются или нет; при включении: перечень систем и состав оценки; при комплексном обследовании согласовать весь предусмотренный стандартом объём] Заполняется: __________________________________________________ |
| Обмерные работы | [восстановление конструктивной схемы, размеры сечений и пролётов, при необходимости лазерное сканирование, геодезическое определение кренов и прогибов] Заполняется: __________________________________________________ |
| Поверочные расчёты | [требуются или нет, для каких конструкций, на существующие или проектируемые нагрузки; источник данных о нагрузках: документы производителя, проектная документация, сведения эксплуатации и фактические данные] Заполняется: __________________________________________________ |
| Лабораторные испытания и неразрушающий контроль | [необходимость подтверждения прочности материалов; конкретные методы и точки контроля обосновывает исполнитель; при разработке программы их фиксируют в ней] Заполняется: __________________________________________________ |
| Доступ, вскрытия, восстановление отделки | [режим предприятия и арендаторов, пропуска, ночные окна, способ подъёма к высотным конструкциям, разрешённые вскрытия и порядок восстановления покрытий] Заполняется: __________________________________________________ |
| Результат и формат передачи | [техническое заключение с обоснованием выводов, ведомость дефектов, схемы и фотофиксация с привязкой к осям, протоколы испытаний, паспорт объекта, если он предусмотрен заданием; число бумажных экземпляров и электронные форматы] Заполняется: __________________________________________________ |
| Сроки и контрольные точки | [дата начала, выдача программы при её разработке, завершение полевого этапа, передача заключения; порядок переноса сроков при ограничении доступа] Заполняется: __________________________________________________ |
| Приёмка, ограничения и согласование изменений | [срок рассмотрения отчёта и устранения замечаний, фиксация необследованных конструкций, порядок согласования дополнительных работ и уточнения программы] Заполняется: __________________________________________________ |

# Приложения и исходные материалы

Перечень переданных файлов, чертежей, актов и заключений: ____________________
Отсутствующие сведения: ____________________
Существующие и планируемые нагрузки, источник данных: ____________________

# Согласование

От заказчика: должность, ФИО, подпись, дата ____________________
От исполнителя: должность, ФИО, подпись, дата ____________________
Порядок согласования уточнений и дополнительных работ: ____________________

Программу обследования разрабатывают при необходимости и согласовывают с заказчиком. Количество испытаний, вскрытий и расчетов обосновывает исполнитель. Заранее заданная категория состояния не может подменять результаты обследования. Для объектов культурного наследия применяют специальный порядок исследований.

Основа: ГОСТ 31937-2024, пп. 4.4, 5.1.2, 5.1.5–5.1.9, 5.1.18–5.1.21. Источник образца: teoc.ru. Подготовлено 14.10.2026.